## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 160401 | Stavební úpravy hygienických zařízení ZŠ a MŠ Lišov
| Objekt: |  | SO04 | Stav. úpravy hygien. zařízení pavilonu SMV 3
| Rozpočet: |  | SO04 | Stav. úpravy hygien. zařízení pavilonu SMV 3
| Objednatel: |  | Základní škola a Mateřská škola Lišov |  |  |  | IČ: | 75000369
|  |  | Nová 611/14 |  |  |  | DIČ: | CZ75000369
|  | 37372 | Lišov
| Projektant: |  | Projektservis Třeboň s.r.o. |  |  |  | IČ: | 03478564
|  |  | Novohradská 226 |  |  |  | DIČ: | CZ03478564
|  | 37901 | Třeboň-Třeboň II
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2016-04-05
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO04 | Stav. úpravy hygien. zařízení pavilonu SMV 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO04 | Stav. úpravy hygien. zařízení pavilonu SMV 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: SO04 - Stav. úpravy hygien. zařízení pavilonu SMV 3
| Předpokládá se s prováděním prací mimo provoz objektu. | [8 empty] | Předpokládá se s prováděním prací mimo provoz objektu.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Sádrokarton.kce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 792 | Hygienické doplňky |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO04 SO04 Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | 160401 | Stavební úpravy hygienických zařízení ZŠ a MŠ Lišov | [20 empty] | STA
O: | SO04 | Stav. úpravy hygien. zařízení pavilonu SMV 3 | [20 empty] | OBJ
R: | SO04 | Stav. úpravy hygien. zařízení pavilonu SMV 3 | [20 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  | 3.51 |  |  | DIL
1 | 340238211R00 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, pórobeton. | m2 | 0.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13786 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.901 | 0.57 |  |  | POL1_1
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 0,3*2,1 |  | 0.63 | [18 empty] | VV | 0
2 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobeton. tl. 10 cm | m2 | 5.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0706 | 0.39 | 0 | 0 |  |  | 0.52915 | 2.94 |  |  | POL1_1
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 2,2*1,6+3,4*0,6 |  | 5.56 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Sádrokarton.kce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.06 |  | 0 |  |  |  | 56.24 |  |  | DIL
3 | 342265132RT7 | Podhled sádrokarton. na ocel. rošt vodor., desky standard impreg. tl.12,5mm+parotěs,bez izol. | m2 | 54.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01919 | 1.06 | 0 | 0 |  |  | 1.023 | 56.24 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 17,99+5,69+3,04+1,39+1,92+5,7+1,08+1,05 |  | 37.86 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 5,38+1,41*2+3,56+1,75+1,18*2+1,25 |  | 17.12 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.36 |  | 0 |  |  |  | 157.95 |  |  | DIL
4 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn | m2 | 296.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 20.77 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.1. : 3,4*(7,5*2+3+0,3+3,1+1,2+0,6+1,8*2+1,1*2+2,1+0,9*2+1,2*2) |  | 120.02 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(3+2+1,6+1,6+0,9+2) |  | 37.74 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,2*2+1,9+0,9*2+3+2+0,9+1,6*2) |  | 33.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 3,4*(2,9+2*2+1*2+1,8+1,9*2+1,3*2+1,6*2) |  | 69.02 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,8+2*2+1*2+2,9+0,9*3+1,6*2) |  | 36.52 | [18 empty] | VV | 0
5 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 11.8504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 0.92 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 0,9*0,9+0,6*0,9*2+1,15*0,75+0,74*2,28+1,32*2,26 |  | 7.42 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 0,82*1,75+0,54*0,82+1,15*0,75+0,74*2,28 |  | 4.43 | [18 empty] | VV | 0
6 | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých | m2 | 135.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01581 | 2.14 | 0 | 0 |  |  | 0.24845 | 33.64 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.1. : 3,4*(7,5*2+3+0,3+3,1+1,2+0,6+1,8*2+1,1*2+2,1+0,9*2+1,2*2) |  | 120.02 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(3+2+1,6+1,6+0,9+2) |  | 37.74 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,2*2+1,9+0,9*2+3+2+0,9+1,6*2) |  | 33.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0 | [20 empty] | VV
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.1. : 1,5*(6,6+0,2*2+0,6+0,9) |  | 12.75 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,95*(3,1*2+2,1*2+1,8*2+1,1*2+1,2*4+0,9*4) |  | 47.97 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,95*(3*2+2*2+1,6*4+0,9*2+2*2) |  | 43.29 | [18 empty] | VV | 2
|  | -1,95*(0,8*3+0,6*8) |  | -14.04 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1 | [20 empty] | VV
|  | -89,97 |  | -89.97 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 3,4*(2,9+2*2+1*2+1,8+1,9*2+1,3*2+1,6*2) |  | 69.02 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,8+2*2+1*2+2,9+0,9*3+1,6*2) |  | 36.52 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0 | [20 empty] | VV
|  | obklady : 1,95*(2,9*2+2*2+1,8*2+1*2+2*2+1,9*2+1,3*4+1*4+0,9*2+1,9*2+1,6*4) |  | 86.58 | [18 empty] | VV | 2
|  | -(0,8*2*2+0,6*2*10) |  | -15.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1 | [20 empty] | VV
|  | -71,38 |  | -71.38 | [18 empty] | VV | 0
7 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn štukem | m2 | 124.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | 0.319 | 39.63 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 3,4*(7,5*2+3+0,3) |  | 62.22 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,5*(6,6+0,2*2+0,6+0,9) |  | -12.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(3,1+1,2+0,6+1,8*2+1,1*2+2,1+0,9*2+1,2*2) |  | 23.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(3+2+1,6+1,6+0,9+2) |  | 15.54 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,2*2+1,9+0,9*2+3+2+0,9+1,6*2) |  | 3.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 1,4*(2,9+2*2+1*2+1,8+1,9*2+1,3*2+1,6*2) |  | 28.42 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,8+2*2+1*2+2,9+0,9*3+1,6*4) |  | 3.96 | [18 empty] | VV | 0
8 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 161.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02075 | 3.35 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 59.7 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.1.-po otluč. obladech : 1,5*(6,6+0,2*2+0,6+0,9) |  | 12.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,95*(3,1*2+2,1*2+1,8*2+1,1*2+1,2*4+0,9*4) |  | 47.97 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,95*(3*2+2*2+1,6*4+0,9*2+2*2) |  | 43.29 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,95*(0,8*3+0,6*8) |  | -14.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.2. - po otluč. obkladech : 1,95*(2,9*2+2*2+1,8*2+1*2+2*2+1,9*2+1,3*4+1*4+0,9*2+1,9*2+1,6*4) |  | 86.58 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2*2+0,6*2*10) |  | -15.2 | [18 empty] | VV | 0
9 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 9.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 3.29 |  |  | POL1_1
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 2,2*1,6*2+3,4*0,6 |  | 9.08 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 0.04 |  |  | DIL
10 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 4.4 | 0.04 |  |  | POL1_1
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 0,1*0,1*0,8 |  | 0.01 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  | 11.77 |  |  | DIL
11 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 54.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 11.77 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 17,99+5,69+3,04+1,39+1,92+5,7+1,08+1,05 |  | 37.86 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 5,38+1,41*2+3,56+1,75+1,18*2+1,25 |  | 17.12 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.93 |  |  | DIL
12 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 54.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 16.93 |  |  | POL1_1
13 | 95010 | Stavební přípomoce profesí ZTI, EI, ÚT,VZT, sekání drážek, prostupů + zpětné začištění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 15.1 |  |  |  | 147.95 |  |  | DIL
14 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.03 |  |  | 0.11 | 1.54 |  |  | POL1_7
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.1. : 7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.2. : 7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
15 | 965042221RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 0.1152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.25 |  |  | 11.22 | 1.29 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.1. : 1,6*0,6*0,12 |  | 0.12 | [18 empty] | VV | 0
16 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 55.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.1 |  |  | 0.23 | 12.71 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.1. : 17,99+5,69+3,04+1,39+1,92+5,7+1,08+1,05 |  | 37.86 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.2. : 5,38+2,92+1,41+3,56+1,75+1,18*2 |  | 17.38 | [18 empty] | VV | 0
17 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 3.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.2 |  |  | 0.425 | 1.56 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.1. : 0,1*2,1*8 |  | 1.68 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.2. : 0,1*2*10 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
18 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.7 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.1. : 7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.2. : 7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
19 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.82 |  |  | 0.939 | 10.14 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.1. : 0,6*2*4 |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.2. : 0,6*2*5 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
20 | 971033621R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 1.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.18 | 0.3 |  |  | 0.309 | 0.52 |  |  | POL1_1
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.2. : 0,8*2,1 |  | 1.68 | [18 empty] | VV | 0
21 | 973031842R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm, MC | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.08 |  |  | 0.356 | 3.56 |  |  | POL1_1
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 2,2*3+3,4 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
22 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 135.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.35 |  |  | 0.08 | 10.83 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.1. : 3,4*(7,5*2+3+0,3+3,1+1,2+0,6+1,8*2+1,1*2+2,1+0,9*2+1,2*2) |  | 120.02 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(3+2+1,6+1,6+0,9+2) |  | 37.74 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,2*2+1,9+0,9*2+3+2+0,9+1,6*2) |  | 33.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0 | [20 empty] | VV
|  | obklady : 1,5*(6,6+0,2*2+0,6+0,9) |  | 12.75 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,95*(3,1*2+2,1*2+1,8*2+1,1*2+1,2*4+0,9*4) |  | 47.97 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,95*(3*2+2*2+1,6*4+0,9*2+2*2) |  | 43.29 | [18 empty] | VV | 2
|  | -1,95*(0,8*3+0,6*8) |  | -14.04 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1 | [20 empty] | VV
|  | -89,97 |  | -89.97 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 3,4*(2,9+2*2+1*2+1,8+1,9*2+1,3*2+1,6*2) |  | 69.02 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,8+2*2+1*2+2,9+0,9*3+1,6*2) |  | 36.52 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0 | [20 empty] | VV
|  | obklady : 1,95*(2,9*2+2*2+1,8*2+1*2+2*2+1,9*2+1,3*4+1*4+0,9*2+1,9*2+1,6*4) |  | 86.58 | [18 empty] | VV | 2
|  | -(0,8*2*2+0,6*2*10) |  | -15.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1 | [20 empty] | VV
|  | -71,38 |  | -71.38 | [18 empty] | VV | 0
23 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 161.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 10.97 |  |  | 0.3 | 48.41 |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.1. : 1,5*(6,6+0,2*2+0,6+0,9) |  | 12.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,95*(3,1*2+2,1*2+1,8*2+1,1*2+1,2*4+0,9*4) |  | 47.97 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,95*(3*2+2*2+1,6*4+0,9*2+2*2) |  | 43.29 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,95*(0,8*3+0,6*8) |  | -14.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.2. : 1,95*(2,9*2+2*2+1,8*2+1*2+2*2+1,9*2+1,3*4+1*4+0,9*2+1,9*2+1,6*4) |  | 86.58 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2*2+0,6*2*10) |  | -15.2 | [18 empty] | VV | 0
24 | 96001 | Dmtž drobného hygienického vybavení+likvidace, (zásobník na papír. ručníky, mýdlenka apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
25 | 96002 | Dmtž osvětlení a rozvodů EI vč. likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
26 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 15.1147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 30.37 |  |  | POL8_0
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 14,15,16,17,19,20,21,22,23, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 15,11474 |  | 15.1147 | [18 empty] | VV | 0
27 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 15.1147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 7.41 |  |  | POL8_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 14,15,16,17,19,20,21,22,23, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 15,11474 |  | 15.1147 | [18 empty] | VV | 0
28 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 302.2948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL8_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 14,15,16,17,19,20,21,22,23, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 302,29480 |  | 302.2948 | [18 empty] | VV | 0
29 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 15.1147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 14.24 |  |  | POL8_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 14,15,16,17,19,20,21,22,23, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 15,11474 |  | 15.1147 | [18 empty] | VV | 0
30 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 30.2295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 3.17 |  |  | POL8_1
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 14,15,16,17,19,20,21,22,23, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 30,22948 |  | 30.2295 | [18 empty] | VV | 0
31 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 15.1147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.099 | 1.5 |  |  | POL8_0
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 14,15,16,17,19,20,21,22,23, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 15,11474 |  | 15.1147 | [18 empty] | VV | 0
32 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 15.1147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL8_0
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 14,15,16,17,19,20,21,22,23, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 15,11474 |  | 15.1147 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.17 |  |  | DIL
33 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 8.0162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 15.17 |  |  | POL7_1
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,19,20, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 8,01620 |  | 8.0162 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  | 64.29 |  |  | DIL
34 | 711212001RT1 | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, 2 slož., proti vlhkosti | m2 | 179.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.23 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 43.12 |  |  | POL1_7
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 2,1*(6,6+0,2*2+0,6+0,9) |  | 17.85 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(2,1*2+3,1*2+1,8*2+1,1*2+1,2*4+0,9*4) |  | 51.66 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(3*2+2*2+1,6*4+0,9*2+2*2) |  | 46.62 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2*3+0,7*2*8) |  | -16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 2,1*(1,8*2+1*2+1,9*2+2*2+1,3*4+1*4+0,9*6+1,6*6+2,9*2+2*2) |  | 99.54 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2*2+0,7*2*12) |  | -20 | [18 empty] | VV | 0
35 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, 2 složková, proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 54.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 21.17 |  |  | POL1_7
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 17,99+5,69+3,04+1,39+1,92+5,7+1,08+1,05 |  | 37.86 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 5,38+1,41*2+3,56+1,75+1,18*2+1,25 |  | 17.12 | [18 empty] | VV | 0
36 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL7_1002
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 34,35, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 599,02370 |  | 599.0237 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
37 | 72001 | ZTI - dle samostatného položkového rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
38 | 73001 | ÚT - dle samostatného položkového rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
39 | D1L | D+M vnitřních dveří 700/1970 vč. zárubně, kompl. dodávka dle popisu ozn. D1L | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
|  | výpis výrobků - ozn. D1L : 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
40 | D1P | D+M vnitřních dveří 700/1970 vč. zárubně, kompl. dodávka dle popisu ozn. D1P | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
|  | výpis výrobků - ozn. D1P : 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
41 | D2L | D+M vnitřních dveří 800/1970 + samozavírač, kompl. dodávka dle popisu ozn. D2L | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
|  | výpis výrobků - ozn. D2L : 4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
42 | D2P | D+M vnitřních dveří 800/1970 + samozavírač, kompl. dodávka dle popisu ozn. D2P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
|  | výpis výrobků - ozn. D2P : 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  | 56.52 |  |  | DIL
43 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr D+M | m2 | 54.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 2.75 |  |  | POL1_7
44 | 771575109RT2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, vč. silikonování | m2 | 54.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00243 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 53.77 |  |  | POL1_7
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 17,99+5,69+3,04+1,39+1,92+5,7+1,08+1,05 |  | 37.86 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 5,38+1,41*2+3,56+1,75+1,18*2+1,25 |  | 17.12 | [18 empty] | VV | 0
45 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 54.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
46 | 594002 | Dodávka keramické dlažby protiskuz., dle výběru investora do ceník. hodnoty 400,-/m2 | m2 | 57.729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
|  | 54,98*1,05 |  | 57.73 | [18 empty] | VV | 0
47 | 771588002 | D+M podlahových přechodových lišt | m | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
|  | 1. NP - č.v.D.4.1.3. : 2,5 |  | 2.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 0
48 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL7_1002
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 43,44,45, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 500,09830 |  | 500.0983 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 17.7 |  |  | DIL
49 | 777553210R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 54.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.322 | 17.7 |  |  | POL1_7
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 17,99+5,69+3,04+1,39+1,92+5,7+1,08+1,05 |  | 37.86 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 5,38+1,41*2+3,56+1,75+1,18*2+1,25 |  | 17.12 | [18 empty] | VV | 0
50 | 998777202R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL7_1002
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 49, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 80,54570 |  | 80.5457 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  | 223.15 |  |  | DIL
51 | 781415014RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm, vč. ukončovacích a rohových lišt | m2 | 179.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00229 | 0.41 | 0 | 0 |  |  | 1.242 | 223.15 |  |  | POL1_7
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 2,1*(6,6+0,2*2+0,6+0,9) |  | 17.85 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(2,1*2+3,1*2+1,8*2+1,1*2+1,2*4+0,9*4) |  | 51.66 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(3*2+2*2+1,6*4+0,9*2+2*2) |  | 46.62 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2*3+0,7*2*8) |  | -16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 2,1*(1,8*2+1*2+1,9*2+2*2+1,3*4+1*4+0,9*6+1,6*6+2,9*2+2*2) |  | 99.54 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2*2+0,7*2*12) |  | -20 | [18 empty] | VV | 0
52 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 179.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
53 | 781495111U00 | Penetrace podkladu obkladu D+M | m2 | 179.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
54 | 597002 | Dodávka obkladu dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 300,-/m2 | m2 | 188.6535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
|  | 179,67*1,05 |  | 188.65 | [18 empty] | VV | 0
55 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL7_1002
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 51,52,53, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1547,31810 |  | 1547.3181 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2 |  |  | DIL
56 | 783125230R00 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.231 | 1.11 |  |  | POL1_7
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 0,2*(0,8+2*2)*3 |  | 2.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 0,2*(0,8+2*2)*2 |  | 1.92 | [18 empty] | VV | 0
57 | 783201831R00 | Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.228 | 1.09 |  |  | POL1_7
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 0,2*(0,8+2*2)*3 |  | 2.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 0,2*(0,8+2*2)*2 |  | 1.92 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 24.09 |  |  | DIL
58 | 784442001RT2 | Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 124.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0.1344 | 16.7 |  |  | POL1_7
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 3,4*(7,5*2+3+0,3) |  | 62.22 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,5*(6,6+0,2*2+0,6+0,9) |  | -12.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(3,1+1,2+0,6+1,8*2+1,1*2+2,1+0,9*2+1,2*2) |  | 23.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(3+2+1,6+1,6+0,9+2) |  | 15.54 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,2*2+1,9+0,9*2+3+2+0,9+1,6*2) |  | 3.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 1,4*(2,9+2*2+1*2+1,8+1,9*2+1,3*2+1,6*2) |  | 28.42 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,8+2*2+1*2+2,9+0,9*3+1,6*4) |  | 3.96 | [18 empty] | VV | 0
59 | 784442021RT2 | Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace | m2 | 54.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.1344 | 7.39 |  |  | POL1_7
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 17,99+5,69+3,04+1,39+1,92+5,7+1,08+1,05 |  | 37.86 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 5,38+1,41*2+3,56+1,75+1,18*2+1,25 |  | 17.12 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 792 | Hygienické doplňky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
60 | DM1 | Dávkovač tekutého mýdla - 0,5l, kompl. dodávka dle popisu výrobků ozn. DM1 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
|  | výpis výrobků - ozn. DM1 : 8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
61 | NZ1 | Zrcadlo lepené mezi obklad 600/1000, dle popisu výpisu výrobků ozn. NZ1 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
|  | výpis výrobků - ozn. NZ1 : 8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
62 | OK1 | Odpadkový nášlapný koš - 25 l, dle popisu výpisu výrobků ozn. OK1 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
|  | výpis výrobků - ozn. OK1 : 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
63 | PO1 | Dřevěná police na čistící prostředky, dle popisu výpisu výrobků ozn. PO1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
|  | výpis výrobků - ozn. P01 : 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
64 | ZP1 | Zásobník toaletního papíru, kompl. dodávka dle popisu výrobků ozn. ZP1 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
|  | výpis výrobků - ozn. ZP1 : 8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
65 | 792001 | Montáž hygienických doplňků | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
66 | 21001 | EI - dle samostatného položkového rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
67 | 2400100 | Radiální ventilátor podtlakový, s automatickou, zpětnou klapkou, s filtrem, montáž do po podhledu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
68 | 24002 | Montáž potrubí vč. tvarovek | m | 22.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 2,6+2,8+0,4*2+2+2+0,8 |  | 11 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 4+1,8+0,4+3+1,9+0,8 |  | 11.9 | [18 empty] | VV | 0
69 | 24002 | Montáž ventilátoru do podhledu, vč. závěsového a kotevního materiálu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
70 | 24003 | Vyústění VZT potrubí do fasády vč. krycí mřížky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
|  | 1.NP - č.v.D.4.1.3. : 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2. NP - č.v.D.4.1.4. : 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
71 | 240080323 | Kruhové Spiro potrubí prům 160mm, vč. 30% tvarovek, spojovacího a závěsového materiálu | m | 25.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_1
|  | 22,9*1,1 |  | 25.19 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
72 | VRN0 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_2
73 | VRN1 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_2
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END