## List1
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ LIŠOV
ELEKTROINSTALACE
Uvedené ceny neobsahují DPH.
|  | Množství | Jedn. | Jednot. Cena | Cena celkem
Specifikace materiálu - kabely
| CYKY-J 3x1,5 | 140 | m
21081-0005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 | 140 | m
| CYKY-J 5x1,5 | 45 | m
21081-0015 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 | 45 | m
| CYKY-O 3x1,5 | 55 | m
21081-0005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 | 55 | m
| CYKY-J 3x2,5 | 90 | m
21081-0006 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 | 90 | m
| CYA 6 zžl. | 30 | m
21080-0527 | Montáž měděných kabelů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 1 kV 1x6 mm2 | 30 | m
Specifikace materiálu - spínače, ovladače, přepínače
| Pohybový detektor ve standardu Beg Luxomat stropní 360° | 6 | ks
21011-0029 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí - montáž čidel pohybu | 6 | ks
| Pohybový detektor ve standardu Beg Luxomat nástěnný 180° | 10 | ks
21011-0029 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí - montáž čidel pohybu | 10 | ks
Specifikace materiálu - kabelové rošty, trubky, řezání drážek
| Trubka PVC Monoflex vnitřní prům 20 mm | 45 | m
21001-0003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku | 45 | m
| Lišta vkládací 40x40 bílá | 35 | m
21001-0108 | Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic - vlkádacích s víčkem, šířky přes 20 do 40 mm | 35 | m
97403-1132 | Řezání drážek do zdiva cca 50x50mm | 15 | m
| Kabelový příchytka | 140 | ks
21559-1213 | Montáž příchytky | 140 | ks
46068-0164 | Vrtání otvorů do prům cca 5cm | 3 | ks
Specifikace materiálu - ostatní
| Svorka na potrubí BERNARD | 1 | ks
21022-0321 | Montáž hromosvodového vedení, svorek typ Bernard se zhotovením pásku | 1 | ks
210000-0006 | Připojování technologického zařízení | 1 | ks
210000-0000 | Wago svorky, dutinky, popisné štítky, izolacční páseka, stahovací pásky | 3 | ks
21028-0001 | Výchozí revize elektrických rozvodů a zařízení, zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč | 8 | hod
| Osoušeč rukou SANIFLOW E-05 CS | 5 | ks
210000-0006 | Montáž osoušeče rukou | 5 | ks
| Doběhový spínač SMR-T | 2 | ks
21015-0481 | Relé a ochrany - Montáž relé časových | 2 | ks
Specifikace materiálu - krabice
| Krabice BETTERMAN A15,vč.svorkovnice | 3 | ks
21001-0452 | Montáž plastových krabic bez zapojení protahovacích nebo odbočných čtyřhranných | 3 | ks
| Krabice BETTERMAN A8, vč.svorkovnice | 3 | ks
21001-0451 | Montáž plastových krabic bez zapojení protahovacích nebo odbočných čtyřhranných | 3 | ks
| Krabice přístrojová | 3 | ks
21001-0301 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje - přístrojových bez zapojení, zapuštěných plastových, kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2 | 3 | ks
| Krabice odbočná | 3 | ks
21001-0321 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje - Rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových, kruhových, typ/víčko KU68/KO 68, KR 97/ KO 97 V | 3 | ks
| Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KR97/5 | 3 | ks
21001-0321 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje - Rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových, kruhových, typ/víčko KU68/KO 68, KR 97/ KO 97 V | 3 | ks
Specifikace materiálu - ukončení kabelů
| Ukončení vodičů do 3x4 | 4 | ks
21010-0002 | Ukončení vodičů izolovaných s osazením a zapojením v rozvaděči nebo na přístrojích průřezu žíly do 6 mm2 | 4 | ks
Specifikace materiálu - montáž a dodávka rozvaděčů
| Doplnění rozvaděče : 1x jistič 10A/1/B, 1xjistič 16A/1B, 1x proudový chránič 2P/25A/30mA, pomocný montážní materiál | 1 | ks
21012-0411 + 21012-1013 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni + Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových do 25 A ve skříni | 1 | ks
Specifikace materiálu - svítidla
| Svítidlo nouzové únikové s vlastním zdrojem 1x8W | 1 | ks
21020-1015 | Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních, přisazených 1 zdroje s krytem | 1 | ks
| Svítidlo typu LED 6W IP65 | 6 | ks
21020-1025 | Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních, přisazených 2 zdroje s krytem | 6 | ks
| Svítidlo typu LED 12W | 5 | ks
21020-1025 | Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních, přisazených 2 zdroje s krytem | 5 | ks
| Svítidlo typu LED 18W | 28 | ks
21020-1025 | Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních, přisazených 2 zdroje s krytem | 28 | ks
| Svítidlo typu LED 24W | 3 | ks
21020-1025 | Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních, přisazených 2 zdroje s krytem | 3 | ks